ПЛАН РАБОТ
по жилому дому № 20 по ул.Радищева на 2011 год
№ пп	Планируемые работы	Срок выполнения	Примечание	
1	Замена эл.ламп, автоматов, выключателей, дверных замков 	По мере необходимости	силами работников ООО “УК Своя квартира»"	
2	Проверка вентиляционных шахт на предмет чистоты и работоспособности	   февраль	силами работников ООО “УК Своя квартира»"	
3	Промывка теплообменника горячей воды в крышной котельной 	март-май	По договору с подрядной организацией	
4	Периодическое техническое освидетельствование лифтов и электроизмерительные работы	 апрель 	ООО фирма «Курсклифт»	
5	Ремонт дренажных и водоотводящих устройств в подвале	май
	силами работников ООО “УК Своя квартира»"	
6	Ремонт мусорных баков (замена колес)	май-июнь	силами работников ООО “УК Своя квартира»"	
7	Ремонт канализационной системы, промывка системы	июнь-июль	силами работников ООО “УК Своя квартира»"	
8	Поверка коректора газа, сигнализаторов загазованности, манометров и др. контрольно-измерительных приборов котельной.  	июнь	Снятие и установка силами работников ООО “УК Своя квартира»" и ООО «Энергосервис СТ»,поверка  ЦСМ	
9	Режимно-наладочные испытания 3-х водогрейных котлов крышной котельной с предоставлением тех. отчета и сдачей органу Ростехнадзора	июль	По договору с подрядной организацией или договору оказания услуг	
10	Ремонтно-профилактические работы на газовом оборудовании крышной котельной	июль - август	ПТУ ЭГС ОАО «Курскгаз»	
11	Промывка и  гидравлическое испытание системы отопления и ГВС жилого дома. 	июль - сентябрь	силами работников ООО “УК Своя квартира»" и по договору с  подрядными организациями	
12	Промывка и гидравлическое испытание котлов и  трубопроводов в пределах котельной. Ревизия автоматики безопасности котельной с заменой в случае необходимости.	июль - сентябрь	ООО «Энергосервис СТ»	
13	Подтяжка контактных соединений ВРУ жилого дома	август	силами работников ООО “УК Своя квартира»" 	
14	Проверка дымоходов и вентиляционных каналов	август-октябрь	ИП Косинов Е.Н.	
15	Проверка готовности котельной к работе в осенне зимний период с составлением акта и паспорта готовности	сентябрь - октябрь 	ООО «УК Своя квартира» совместно с ООО «Энергосервис СТ», представителями Ростехнадзора и Жилищной инспекции	
16	Дератизация (дезинсекция)	октябрь-декабрь	Заключить договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»	

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАБОТ
по жилому дому № 20 по ул.Радищева на 2011 год
№ пп	Планируемые работы (причины отклонения от плана)	Срок выполнения	Отметка о выполнении (кем выполнены)	
1	Замена эл.ламп, автоматов, выключателей, дверных замков 	По мере необходимости	силами работников ООО “УК Своя квартира»"	
2	Проверка работовентиляционных шахт на предмет чистоты и работоспособности	   февраль	силами работников ООО “УК Своя квартира»	
3	Промывка теплообменника горячей воды в крышной котельной 	март	ООО «Энергокомфорт»	
4	Периодическое техническое освидетельствование лифтов и электроизмерительные работы	 апрель 	ООО фирма «Курсклифт»	
5	Ремонт дренажных и водоотводящих устройств в подвале	май
	силами работников ООО “УК Своя квартира»"	
6	Ремонт мусорных баков (замена колес)	май-июнь, сентябрь	силами работников ООО “УК Своя квартира»"	
7	Ремонт канализационной системы, промывка системы	июль	силами работников ООО “УК Своя квартира»"	
8	Поверка коректора газа, сигнализаторов загазованности, манометров и др. контрольно-измерительных приборов котельной.  	июнь	Снятие и установка силами работников ООО “УК Своя квартира»" и ООО «Энергосервис СТ»,поверка  ЦСМ	
9	Режимно-наладочные испытания 3-х водогрейных котлов крышной котельной с предоставлением тех. отчета и сдачей органу Ростехнадзора	июль	по договору оказания услуг	
10	Ремонтно-профилактические работы на газовом оборудовании крышной котельной	июль - август	ПТУ ЭГС ОАО «Курскгаз»	
11	Подтяжка контактных соединений ВРУ жилого дома	август	силами работников ООО “УК Своя квартира»" 	
12	Промывка и  гидравлическое испытание системы отопления и ГВС жилого дома. 	 сентябрь	силами работников ООО “УК Своя квартира»" и по договору с  подрядными организациями	
13	Промывка и гидравлическое испытание котлов и  трубопроводов в пределах котельной. Ревизия автоматики безопасности котельной  замена Белимо.	сентябрь	ООО «Энергосервис СТ»	
14	Проверка дымоходов и вентиляционных каналов	октябрь	ИП Косинов Е.Н.	
15	Проверка готовности котельной к работе в осенне зимний период с составлением акта и паспорта готовности	октябрь 	ООО «УК Своя квартира» совместно с ООО «Энергосервис СТ», представителями Ростехнадзора и Жилищной инспекции	
16	Замена насоса (не плановая работа, в связи с выходом из строя)	ноябрь	ООО «УК Своя квартира» совместно с ООО «Энергосервис СТ»,	
17	Дератизация (дезинсекция)	декабрь	Заключен договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»	
18	Установка доводчика 2 подъезд (не плановая работа, выход из строя по вине  неизвестных лиц)	декабрь	ООО «Центр домофонизации»	
19	Установка системы контроля и ограничения доступа (по решению общего собрания собственников ) 	декабрь	ООО «Центр домофонизации»