ПЛАН РАБОТ
по жилому дому № 20 по ул.Радищева на 2012 год
№ пп	Планируемые работы	Срок выполнения	Примечание	
1	Замена эл.ламп, автоматов, выключателей, дверных замков 	По мере необходимости	силами работников ООО “УК Своя квартира»"	
2	Дератизация (дезинсекция)	В течении года	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»	
3	Периодическое техническое освидетельствование лифтов и электроизмерительные работы	 апрель 	ООО фирма «Курсклифт»	
4	Монтаж общего сброса воздуха из ГВС в котельную	апрель-май
	силами работников ООО “УК Своя квартира»"	
5	Установка циркуляционных насосов ГВС 	апрель- май	силами работников ООО “УК Своя квартира»"	
6	Профилактические и ремонтные работы водоотводяцих труб (ливневой канализации) на тех. этаже.	май-июль	силами работников ООО “УК Своя квартира»"	
7	Поверка счетчика газа, сигнализаторов загазованности, манометров и др. контрольно-измерительных приборов котельной.  	июнь	Снятие и установка силами работников ООО “УК Своя квартира»" и ООО «Энергосервис СТ»,поверка  ЦСМ	
8	Ремонтно-профилактические работы на газовом оборудовании крышной котельной	июль - август	ПТУ ЭГС ОАО «Курскгаз»	
9	Промывка и  гидравлическое испытание системы отопления и ГВС жилого дома. 	июль - сентябрь	силами работников ООО “УК Своя квартира»" и по договору с  подрядными организациями	
10	Промывка и гидравлическое испытание котлов и  трубопроводов в пределах котельной. Ревизия автоматики безопасности котельной с заменой в случае необходимости.	июль - сентябрь	ООО «Энергосервис СТ»	
11	Замена кранов воздушных сбросников	август	силами работников ООО “УК Своя квартира»" 	
12	Проверка дымоходов и вентиляционных каналов	август-октябрь	ИП Косинов Е.Н.	
13	Ремонт козырька над входом в 1 подъезд и по периметру жилого дома	август- сентябрь	По договору с подрядной организацией или договору оказания услуг	
14	Ремонт отмостки на крыше, возле  котельной	август- сентябрь	По договору с подрядной организацией или договору оказания услуг	
15	Проверка готовности котельной к работе в осенне зимний период с составлением акта и паспорта готовности	сентябрь - октябрь 	ООО «УК Своя квартира» совместно с ООО «Энергосервис СТ», представителями Ростехнадзора и Жилищной инспекции	
16	Укладка покрытия на детской площадке, укрепление малых форм	июль - сентябрь	силами работников застройщика	

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАБОТ
по жилому дому № 20 по ул.Радищева на 2012 год
№ пп	Планируемые работы (причины отклонения от плана)	Срок выполнения	Отметка о выполнении (кем выполнены)	
1	Замена эл.ламп, автоматов, выключателей, дверных замков 	По мере необходимости	силами работников ООО “УК Своя квартира»"	
2	Дератизация (дезинсекция)	январь - июль	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»	
3	Периодическое техническое освидетельствование лифтов и электроизмерительные работы	 апрель 	ООО фирма «Курсклифт»	
4	Монтаж общего сброса воздуха из ГВС в котельную	май
	силами работников ООО “УК Своя квартира»"	
5	Установка циркуляционных насосов ГВС 	май	силами работников ООО “УК Своя квартира»"	
6	Профилактические и ремонтные работы водоотводяцих труб (ливневой канализации) на тех. этаже.	июль	силами работников ООО “УК Своя квартира»"	
7	Поверка счетчика газа, сигнализаторов загазованности, манометров и др. контрольно-измерительных приборов котельной.  	июнь	Снятие и установка силами работников ООО “УК Своя квартира»" и ООО «Энергосервис СТ»,поверка  ЦСМ	
8	Ремонтно-профилактические работы на газовом оборудовании крышной котельной			
9	Промывка и  гидравлическое испытание системы отопления и ГВС жилого дома. 			
10	Промывка и гидравлическое испытание котлов и  трубопроводов в пределах котельной. Ревизия автоматики безопасности котельной с заменой в случае необходимости.			
11	Замена кранов воздушных сбросников	август	силами работников ООО “УК Своя квартира»" 	
12	Проверка дымоходов и вентиляционных каналов			
13	Ремонт козырька над входом в 1 подъезд и по периметру жилого дома			
14	Ремонт отмостки на крыше, возле  котельной			
15	Проверка готовности котельной к работе в осенне зимний период с составлением акта и паспорта готовности			
16	Укладка покрытия на детской площадке, укрепление малых форм